## Sheet1
ليست قيمت پمپ های سیرکولاتور ویلو WR09
98/3/13
صفحه ۱ از 2
· اين ليست قيمت بدون اطلاع قبلي قابل تغيير است.
· كليه‌ي قيمت‌ها به ريال می‌باشد و مالیات برارزش افزوده به آن‌ها اضافه خواهد شد.
· پمپ ‌های سیرکولاتور ویلو دارای برچسب سریال ضمانت و دفترچه نصب راه‌‌اندازی فارسی می‌باشد.
· پمپ‌های سیرکولاتور ویلو دارای 18+18 ماه ضمانت می‌باشد. جهت برخورداری از ضمانت کامل و شرکت در قرعه کشی‌ها، باید سریال پمپ مربوطه را در سایت ثبت نمایید.
· جهت دريافت اطلاعات فنی و ثبت شماره سریال پمپ‌ها به سایت wilo.superpipe.ir یا کاتالوگ‌های فنی ویلو مراجعه شود.
پمپ‌های سیرکولاتور خطی ویلو از نوع بدون سیل، با امکان اتصال به صورت رزوه‌ای یا فلنجی و با کلید انتخاب دور موتور به‌صورت سه دور یا دو دورجهت تنظیم توان در محدوده هد و دبی موردنیاز می‌باشند و جهت کاربری در سیرکولاسیون سیستمهای گرمایشی، سرمایشی، برگشت آب گرم و سیستم گرمایش کفی مناسب هستند.
| شماره فني | شرح | کشور سازنده | نوع موتور | قطر اتصال | حداکثر هد (m) | حداکثر دبی(m3/h) | قيمت واحد (ریال)
| WP4032954 | پمپ ویلو مدل STAR RS 25/4 | فرانسه | تک‌فاز | رزوه ای "1 | 3.9 | 3 | 10770000
| WP4032956 | پمپ ویلو مدل STAR RS 25/6 | فرانسه | تک‌فاز | رزوه ای "1 | 5.9 | 4 | 12926000
| WP4033770 | پمپ ویلو مدل STAR RS 30/6 | فرانسه | تک‌فاز | رزوه ای "11/4 | 5.9 | 4 | 14930000
| WP2045633 | TOP-RL 25/7,5 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "1 | 7.5 | 6 | 22095000
| WP2045634 | TOP-RL 30/4 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای"11/4 | 3.9 | 9 | 22830000
| WP2045635 | TOP-RL 30/6,5 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "11/4 | 7.4 | 10 | 26115000
| WP2045636 | TOP-RL 30/7,5 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای"11/4 | 7.5 | 7 | 26581000
| WP2048320 | TOP-S 25/7 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "1 | 6.8 | 8 | 22586000
| WP2061962 | TOP-S 25/10 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "1 | 11.1 | 10 | 32075000
| WP2048322 | TOP-S 30/7 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "1/4 1 | 6.8 | 8 | 23980000
| WP2066132 | TOP-S 30/10 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "1/4 1 | 11.1 | 10 | 59109000
| WP2080040 | TOP-S 40/4 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | فلنج "1/2 1 | 4.1 | 12 | 48056000
| WP2080042 | TOP-S 40/7 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | فلنج "1/2 1 | 7.1 | 16 | 51984000
| WP2080044 | TOP-S 40/10 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | فلنج "1/2 1 | 10.1 | 20 | 87225000
| WP2165526 | TOP-S 40/15 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | فلنج "1/2 1 | 15.5 | 20 | 101268000
| WP2080048 | TOP-S 50/4 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | فلنج "2 | 4.8 | 23 | 62185000
| WP2080050 | TOP-S 50/7 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | فلنج "2 | 7.5 | 26 | 76705000
| WP2080052 | TOP-S 50/10 پمپ ویلو مدل | آلمان | تک‌فاز | فلنج "2 | 9 | 30 | 106209000 | SFO-09/WP09
| WP2165533 | TOP-S 50/15 پمپ ویلو مدل | آلمان | سه فاز | فلنج "2 | 16 | 39 | 110488000
| WP2165538 | TOP-S 65/13 پمپ ویلو مدل | آلمان | سه فاز | فلنج "1/2 2 | 13.1 | 49 | 122034000
| WP2165539 | TOP-S 65/15 پمپ ویلو مدل | آلمان | سه فاز | فلنج "1/2 2 | 14.4 | 49 | 135791000
ليست قيمت پمپ های سیرکولاتور هوشمند ویلو WR09
98/3/13
صفحه 2 از 2
پمپ های سیرکولاتور هوشمند سری Yonos MAXOشرکت Wilo در شرایط معمولی عملکرد ( خارج از پیک مصرف) با کاهش اتوماتیک دور موتور، مصرف انرژی الکتریکی را تا 80% کاهش می‌دهد. اتصال لوله به صورت دنده‌ای یا فلنجی می‌باشد و جهت کاربری در سیرکولاسیون سیستمهای گرمایشی، سرمایشی، برگشت آب گرم و سیستم گرمایش کفی مناسب هستند.
| شماره فني | شرح | کشور سازنده | نوع موتور | قطر اتصال | حداکثر هد (m) | حداکثر دبی(m3/h) | قيمت واحد (ریال)
| WP2120639 | Yonos MAXO 25/0,5-7 | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "1 | 7.4 | 8.2 | 43429000
| WP2120640 | Yonos MAXO 25/0,5-10 | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "1 | 10.8 | 9.6 | 61827000
| WP2120644 | Yonos MAXO 30/0,5-12 | آلمان | تک‌فاز | رزوه ای "11/4 | 12.1 | 11.7 | 83499000 | SFO-09/WP09
| WP2120647 | Yonos MAXO 40/0,5-12 | آلمان | تک‌فاز | فلنج "1/2 1 | 13 | 24.8 | 149047000
| WP2120648 | Yonos MAXO 40/0,5-16 | آلمان | تک‌فاز | فلنج "1/2 1 | 17.3 | 28.5 | 211014000
| WP2120652 | Yonos MAXO 50/0,5-16 | آلمان | تک‌فاز | فلنج "2 | 16.5 | 48.1 | 230422000